Behaton 14 Hochleistungsverbund

Hochleistungsdoppelverbundstein gemäß RVS Anforderungen, mit Fase. Für Schwerlastflächen mit hoher Festigkeit.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: PKW- bzw. LKW-befahrbar (Details siehe Produktdatenblatt), rundum frost-tausalzbeständig, mit hydrophober Oberfläche, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340.

Technische Daten

Dicke:	14 cm

Steinmaß: 	Hochleistungsverbundstein		19,5x16x14 cm
Anfangs- und Halbstein		19,5x13,7x14 cm bzw. 9,7x16,3x14 cm

Farbe(n):	Grau

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck Behaton 14 Hochleistungsverbund

Menge

m²