Behaton 6 mit Fase

Doppelverbundstein 6 cm, mit Fase.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: PKW-befahrbar, rundum frost-tausalzbeständig, mit hydrophober Oberfläche, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340

Technische Daten

Dicke:	6

Steinmaß: 	19,5 x 16  x   6 cm

Farbe(n):	Grau

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck Behaton 6 mit Fase

Menge

m²