Behaton 8 mit Fase

Doppelverbundstein 8 cm, mit Fase.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: PKW- bzw. LKW-befahrbar (Details siehe Produktdatenblatt), rundum frost-tausalzbeständig, mit hydrophober Oberfläche, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340

Technische Daten

Dicke:	6, 8 cm

Steinmaß: 	19,5 x 16  x   8 cm

Farbe(n):	Grau, in Rot

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck Behaton 8 mit Fase

Menge

m²