Bordstein mit 2-seitiger Fase

Oberseite gerade, mit 2-seitiger Fase.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: PKW- bzw. LKW befahrbar (Details siehe  Produktdatenblatt), oberseitig frost-tausalzbeständig.

Technische Daten

Dicke:	10/12 cm

Steinmaß: 	100 x 10 x 20 cm
100 x 12 x 20 cm

Farbe(n):	Grau

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck Bordstein mit 2-seitiger Fase

Menge

Stk.