Cotta Blockstein Antik

Antike Oberfläche. Stufenhöhe 14 oder 17 cm. Bei 17 cm Stufenhöhe ist die Trittfläche ohne Vorsatzschicht (Stein um 90°gedreht).

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: rundum frost-tausalzbeständig, einheitliches Design an vier und mehr Seiten.

Technische Daten

Dicke:	14 cm

Steinmaß: 	34 x 17 x 14 cm

Farbe(n):	Grau

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck Cotta® Blockstein Antik

Menge

Stk.