Deco 12

Objektpflaster für die Befestigung von Flächen mit geringer Verkehrsbelastung, wie Straßen und Plätze. Betonraue Oberfläche, Kanten mit Fase.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: PKW- bzw. LKW-befahrbar (Details siehe Produktdatenblatt), rundum frost-tausalzbeständig, mit hydrophober Oberfläche, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340.

Technische Daten

Dicke:	12 cm

Steinmaß: 	29,5 x 29,5 x 12 cm
59,5 x 29,5 x 12 cm
59,5 x 59,5 x 12 cm
89,5 x 29,5 x 12 cm
89,5 x 59,5 x 12 cm

Farbe(n):	Grau

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck Deco® 12

Menge

m²

Mögliche Sonderausführungen lt. SELECT Programm

Im Select Programm ist dieses Produkt auch in anderen Farben und Oberflächen erhältlich. Genaue Informationen dazu finden Sie im Select Flyer, die Kosten für die Sonderausführungen finden Sie im Anhang „Select Ausführungen“