Flüstercoloc

Ankerverbundpflaster ohne Fase reduziert Rollgeräusche.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: PKW- bzw. LKW-befahrbar (Details siehe Produktdatenblatt), rundum frost-tausalzbeständig, mit hydrophober Oberfläche, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340.

Technische Daten

Dicke:	8 cm

Steinmaß: 	Ankerverbundstein ohne Fase	22,2 x 22,2 x 8 cm
Randstein				22,2 x 11,1 x 8 cm
Randhalbstein 				11,1 x 11,1 x 8 cm

Farbe(n):	Grau

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck Flüstercoloc

Menge

m²