GRANDE Natur Basic

Klassisches Reihenpflaster mit zwei Bahnen Breiten und vielen Formaten in einem Steinsatz, mit geraden Kanten und Ecken ohne Fase, in der Qualität Basic. Für Einfahrten, Wege und Parkplätze geeignet.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: PKW-befahrbar, rundum frost-tausalzbeständig, dichte feinbleibende Oberfläche, mit hydrophober Oberfläche, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340.

Technische Daten

Dicke:	5 cm

Steinmaß: 	10-24,7 x 7,4-19,4 x 5 cm

Farbe(n):	Grauschattiert, Muschelkalk

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck Grande Natur Basic

Menge

m²