GRANDE Natur Top

Klassisches Reihenpflaster mit zwei Bahnen Breiten und vielen Formaten in einem Steinsatz, mit geraden Kanten und Ecken ohne Fase. Top Qualität für hohe Ansprüche. Für Einfahrten, Wege und Parkplätze geeignet.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: PKW-befahrbar, rundum frost-tausalzbeständig, dichte feinbleibende Oberfläche, 90% weniger Abwitterung als die ÖNORM erlaubt, 25% höhere Festigkeit und Belatbarkeit als die ÖNORM fordert, 17% weniger Abrieb als die ÖNORM vorschreibt, mit hydrophober Oberfläche, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340.

Technische Daten

Dicke:	5 cm

Steinmaß: 	10-24,7 x 7,4-19,4 x 5 cm

Farbe(n):	Grauschattiert, Muschelkalk

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck Grande Natur Top

Menge

m²