Leo Colori 5

Kombipflaster  in drei Steingrößen,  mit Fase. Farblich gut kombinierbar mit Platten, Einfassungssteinen und Blockstufen in den Farben Graphitweiß bzw. Muschelmix.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: PKW-befahrbar, rundum frost-tausalzbeständig, mit hydrophober Oberfläche, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340.

Technische Daten

Dicke:	5 cm

Steinmaß: 	10,8-14,4-21,8 x 19 x 5 cm

Farbe(n):	Graphitweiß, Muschelmix

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck LEO® Colori 5

Menge

m²