Linear

Platte mit naturnaher Oberfläche aus Naturstein-Edelsplitten, geschliffen und gestrahlt, mit Imprägnierung. Für Terrassen, Wintergärten, Balkone und Wege mit Fußgängerbelastung geeignet.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: begehbar, oberseitig frost-tausalzbeständig, mit Imprägnierung, mit hydrophober Oberfläche, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340.

Technische Daten

Dicke:	3,5 cm

Steinmaß: 	49,7 x 49,7 x 3,5 cm
60,0 x 40,0 x 3,5 cm

Farbe(n):	Basalt, Granithell

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck Linear

Menge

Stk.