Ökodrain RC

Ressourcenschonende Alternative zum bewährten Ökodrain, mit bis zu 30% Anteil rezyklierter Gesteinskörnungen im Kernbeton, bei gleicher Qualitätsgüte. 12 mm Drainfuge. Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: PKW- bzw. LKW-befahrbar (Details siehe Produktdatenblatt), rundum frost-tausalzbeständig, Verbundsystem SafeLock mit integrierter Verschiebesicherung, mit hydrophober Oberfläche, ein ÖKOlogisches Pflaster mit hoher Versickerungsleistung, mit bis zu 30% Anteil rezyklierter Gesteinskörnung im Kernbeton, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340.

Technische Daten

Dicke:	8 cm

Steinmaß: 	18,8 x 18,8  x 8 cm

Farbe(n):	Grau

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck Ökodrain® RC

Menge

m²