Primavera mit Imprägnierung

Platte im klassischen Design, mit Imprägnierung, geschliffen und gestrahlt, besonders für Terrassen geeignet.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: begehbar, oberseitig frost-tausalzbeständig, mit hydrophober Oberfläche, mit Imprägnierung, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340.

Technische Daten

Dicke:	3,5 cm

Steinmaß: 	60 x 40 x 3,5 cm

Farbe(n):	Beigegelb, Felsgrau, Rosso nero, Weißbeige

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck Primavera® mit Imprägnierung

Menge

Stk.