RIALTA GRANDE Natur Top

Reihenpflaster mit drei Bahnen Breiten und vielen Formaten in einem Steinsatz, mit geraden Ecken und Kanten. Top Qualität für hohe Ansprüche. Für Einfahrten, Wege und Parkplätze geeignet.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: PKW-befahrbar, rundum frost-tausalzbeständig, dichte feinbleibende Oberfläche, 90% weniger Abwitterung als die ÖNORM erlaubt, 25% höhere Festigkeit und Belastbarkeit als die ÖNORM fordert, 17% weniger Abrieb als die ÖNORM vorschreibt, mit hydrophober Oberfläche, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340.

Technische Daten

Dicke:	5 cm

Steinmaß: 	Grande Bahnen 	9,8-27,4 x 7,4-19,4 x 5 cm

Farbe(n):	Grauschattiert, Muschelkalk

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck Rialta® Grande Natur Top

Menge

m²