Riemchen Pflaster Antik

Schmales Riemchenformat mit antiken Kanten. Verlegung im Parkett-, Fischgräten- oder Blockverband und Bahnenverlegung im Halb-, Drittel- oder Viertelverband.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: PKW- bzw. LKW-befahrbar (Details siehe Produktdatenblatt), rundum frost-tausalzbeständig, dichte feinbleibende Oberfläche, 90% weniger Abwitterung als die ÖNORM erlaubt, 25% höhere Festigkeit und Belastbarkeit als die ÖNORM fordert, 17% weniger Abrieb als die ÖNORM vorschreibt, mit hydrophober Oberfläche, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340.

Technische Daten

Dicke:	8 cm

Steinmaß: 	20,5 x 6,5 x 8 cm

Farbe(n):	Granitgrauschattiert, Muschelkalk iBS

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck Riemchen Pflaster Antik

Menge

m²