Rinafix

Rasengitterstein mit gefasten Kanten. Die miteinander verbundenen Rasenkammern sorgen für eine gegenseitige Belebung der Grünflächen. Es gibt kein Absterben einzelner Kammern. Hoher Grünanteil in der Fläche von 41 %.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: PKW- bzw. LKW-befahrbar (Details siehe Produktdatenblatt), oberseitig frost-tausalzbeständig, mit hydrophober Oberfläche, ein ÖKOlogisches Pflaster mit hoher Versickerungsleistung, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340.

Technische Daten

Dicke:	30 cm

Steinmaß: 	99,5 x 99,5 x 30 cm

Farbe(n):	Naturgrau

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck Rinafix

Menge

m²