TEC-LINE

Pflaster für die Gestaltung von Straßen und Plätzen, Kantenausführung mit Fase.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: PKW- bzw. LKW-befahrbar (Details siehe Produktdatenblatt), rundum frost-tausalzbeständig, Verbundsystem SafeLock mit integrierter Verschiebesicherung, mit hydrophober Oberfläche, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340.

Technische Daten

Dicke:	12 cm

Steinmaß: 	mit Rille	32 x 32 x 12 cm, Anthrazit
Binderstein	48 x 32 x 12 cm, Grau
Pflaster	32 x 32 x 12 cm, Grau

Farbe(n):	Grau, Anthrazit

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck TEC-LINE

Menge

m²

Mögliche Sonderausführungen lt. SELECT Programm

Im Select Programm ist dieses Produkt auch in anderen Farben und Oberflächen erhältlich. Genaue Informationen dazu finden Sie im Select Flyer, die Kosten für die Sonderausführungen finden Sie im Anhang „Select Ausführungen“