Tegula antik

Antikes Pflaster in vier verschiedenen Formaten, rechteckig, mit unregelmäßig gebrochenen Kanten und Ecken und lebhaft “angekratzter Oberfläche” (antikes Erscheinungsbild). Ein Pflasterstein mit besten Eigenschaften für hohe Ansprüche.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: LKW-befahrbar, rundum frost-tausalzbeständig, dichte feinbleibende Oberfläche, 90% weniger Abwitterung als die ÖNORM erlaubt, 25% höhere Festigkeit und Belatbarkeit als die ÖNORM fordert, 17% weniger Abrieb als die ÖNORM vorschreibt, mit hydrophober Oberfläche, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340.

Technische Daten

Dicke:	8 cm

Steinmaß: 	Halbstein	10,3 x 17,3 x 8 cm
Quadratstein	17,3 x 17,3 x 8 cm
Normalstein	20,8 x 17,3 x 8 cm
Bischofsmütze	24,5 x 20,8 x 8 cm

Farbe(n):	Grau

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck Tegula® antik

Menge

m²

Mögliche Sonderausführungen lt. SELECT Programm

Im Select Programm ist dieses Produkt auch in anderen Farben und Oberflächen erhältlich. Genaue Informationen dazu finden Sie im Select Flyer, die Kosten für die Sonderausführungen finden Sie im Anhang „Select Ausführungen“