tegula feingestockt

Pflastersortiment mit feingestockter, griffiger Oberfläche in acht verschiedenen Steinformaten für individuelle Gestaltungen.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: PKW- bzw. LKW-befahrbar (Details siehe Produktdatenblatt), rundum frost-tausalzbeständig, dichte feinbleibende Oberfläche, 25% höhere Festigkeit und Belastbarkeit als die ÖNORM fordert, mit hydrophober Oberfläche, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340.

Technische Daten

Dicke:	8 cm

Steinmaß: 	Kleinstein	10,3 x 7,9-8,7 x 8 cm
Halbstein	10,3 x 17,3 x 8 cm
Quadratstein	17,3 x 17,3 x 8 cm
Normalstein	20,8 x 17,3 x 8 cm
Bischofsmütze	24,5 x 20,8 x 8 cm
Halbplatte	34,9 x 17,3 x 8 cm
Platte	34,9 x 34,9 x 8 cm
Großplatte	52,5 x 34,9 x 8 cm

Farbe(n):	Grau

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck Tegula® Feingestockt

Menge

m²

Mögliche Sonderausführungen lt. SELECT Programm

Im Select Programm ist dieses Produkt auch in anderen Farben und Oberflächen erhältlich. Genaue Informationen dazu finden Sie im Select Flyer, die Kosten für die Sonderausführungen finden Sie im Anhang „Select Ausführungen“