Tegula K&K Noppen-/Streifenplatte

18'' Noppen- und Streifenplatte als Blindenleitplatte einsetzbar.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: PKW- bzw. LKW-befahrbar (Details siehe Produktdatenblatt), rundum frost-tausalzbeständig, mit hydrophober Oberfläche, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340.

Technische Daten

Dicke:	14 cm

Steinmaß: 	18", Noppenplatte 	48,7 x 48,7 x 14 cm
18", Streifenplatte		48,7 x 48,7 x 14 cm

Farbe(n):	Grau

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck Tegula® K&K Noppen-/Streifenplatte

Menge

m²