Tegula Mauer Natur

Mauerstein mit geraden Kanten und Ecken für Mauern, Zäune, Einfassungen und Stufen, aber auch als Abdeckplatte verwendbar.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: rundum frost-tausalzbeständig, Einheitliches Design an vier und mehr Seiten, reduzierte Schlierenbildung.

Technische Daten

Höhe:	7,5 cm

Steinmaß: 	Binderstein	36,6 x 18 x 16 cm
Universalstein	24,2 x 18 x 7,5 cm

Farbe(n):	Universalstein:	Grauschattiert, Muschelkalk
Binderstein:	Granitgrauschattiert

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck Tegula®  Mauer Natur

Menge

Stk.