Umbriano 8

Pflaster mit Mikrofase, gemaserter Oberfläche und Imprägnierung. Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: PKW-befahrbar, oberseitig frost-tausalzbeständig, Verbundsystem SafeLock mit integrierter Verschiebesicherung, mit Imprägnierung, mit hydrophober Oberfläche, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340.

Technische Daten

Dicke:	8 cm

Steinmaß: 	59,5 x 29,5 x 8 cm
89,5 x 59,5 x 8 cm

Farbe(n):	Granitanthrazit gemasert, Granitgrauweiß gemasert

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck Umbriano 8

Menge

m²