Via Capo mit Fase

Reihenpflaster mit Mikrofase in verschiedenen Formaten, verlege fertiger Steinsatz auf Palette.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: PKW-befahrbar, rundum frost-tausalzbeständig, dichte feinbleibende Oberfläche, mit hydrophober Oberfläche, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340.

Technische Daten

Dicke:	5 cm

Steinmaß: 	9,7-21,7 x 15,7 x 5 cm

Farbe(n):	Granitgrauschattiert, Kieselgrauschattiert, Muschelkalk iBS, Grau

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck Via Capo® mit Fase

Menge

m²