Waschbetonplatte

Platte in klassischer Waschbetonoptik, mit Fase. Österreichisches Feinkorn 6-9 mm.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: begehbar, oberseitig frost-tausalzbeständig, mit hydrophober Oberfläche, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340.

Technische Daten

Dicke:	3,7 cm

Steinmaß: 	40 x 40 x 3,7 cm 
49,7 x 24,7 x 3,7 cm
49,7 x 49,7 x 3,7 cm

Farbe(n):	Österreichisches Feinkorn

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck Waschbetonplatte

Menge

Stk.